Ηλίας Καραμπίνος, Σύμβουλος Δ.Σ. ΕΚΕ, Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

«Οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Καρδιολογία σήμερα»

Στο 46ο Πανελλήνιο Συνέδριο, η ΕΚΕ στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της Τεχνητής Νοημοσύνης  (ΤΝ) στην καρδιολογία του σήμερα και του αύριο, ούσα στο πνεύμα των καιρών αλλά και της Ευρωπαικής Καρδιολογικής Εταιρίας. Έτσι, μέσα από 12 διαλέξεις και μία ειδική συνεδρία θα φωτισθούν οι δυνατότητες της ΤΝ στην επίτευξη προσωποποιημένης καρδιολογικής πρακτικής, στο ΗΚΓφημα, στην απεικόνιση, στην επεμβατική θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής, αλλά και στην ψηφιοποίηση ιατρικών πληροφοριών και στα συστήματα υγείας.

Η ΤΝ επιταχύνει τη μετάβαση προς μια πραγματικά εξατομικευμένη καρδιολογία στο πλαίσιο της Προσωποποιημένης Ιατρικής, όπου η θεραπευτική στρατηγική δεν βασίζεται μόνο σε πληθυσμιακά δεδομένα αλλά στα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς (Ιατρική Ακριβεία). Μέσω ενσωμάτωσης πληροφοριών από γονιδιωματικές αναλύσεις, απεικονιστικές εξετάσεις, δεδομένα από wearables, η ΤΝ στοχεύει στην αποκρυπτογράφηση πολυεπίπεδων μοριακών και φαινοτυπικών προτύπων επιτρέπωντας  αναγνώριση υπο-φαινοτύπων εκτίμηση κινδύνου και δυναμική προσαρμογή θεραπείας.

Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG), η ΤΝ έχει μετατρέψει μία απλή και χαμηλού κόστους εξέταση σε ισχυρό διαγνωστικό και προγνωστικό εργαλείο.Mπορεί να ανιχνεύσει μοτίβα που δεν γίνονται άμεσα αντιληπτά από τον ανθρώπινο οφθαλμό, βελτιώνοντας έτσι την έγκαιρη διάγνωση αρρυθμιών, ισχαιμίας, καρδιακής ανεπάρκειας και άλλων παθολογιών,ενώ σε συνεχή παρακολούθηση μέσω Holter ή wearables προσφέρει real-time ανίχνευση επικίνδυνων επεισοδίων, επιτρέποντας έγκαιρη παρέμβαση.

Στις απεικονιστικές εξετάσεις, η ΤΝ βελτιστοποιεί την ηχωκαρδιογραφία, την αξονική τομογραφία  και τη μαγνητική τομογραφία, αυτοματοποιώντας μετρήσεις, μειώνοντας τη μεταβλητότητα και αναδεικνύοντας κρίσιμες δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες. Ειδικότερα με τεχνικές radiomics (εκατοντάδων χωρικών, υφικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών από τις εικόνες) εμπλουτίζει την αξονική και τη μαγνητική τομογραφία με μικροδομικές πληροφορίες υψηλής προγνωστικής αξίας.

Στην κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής (Ablation) η ΤΝ βελτιώνει τον εντοπισμό του παθολογικού ηλεκτρικού υποστρώματος, προσφέροντας πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Στο περιβάλλον κατ’ οίκον παρακολούθησης, η ΤΝ μπορεί να μετατρέψει το σπίτι ενός χρονίως πάσχοντα ασθενούς σε «μικρο-κλινική». Μέσω wearables και τηλεϊατρικών πλατφορμών, μπορεί να εντοπίζει πρώιμα σημάδια απορρύθμισης, ώστε να μειώνει νοσηλείες και να υποστηρίζει προληπτικές, εξατομικευμένες παρεμβάσεις σε χρόνιες παθήσεις, όπως καρδιακή ανεπάρκεια, σακχαρώδης διαβήτης , κ.α.

Τέλος, σε επίπεδο συστημάτων υγείας, είναι εφικτή η μετατροπή των δεδομένων της κλινικής εξέτασης σε δομημένες ψηφιακές πληροφορίες, τροφοδοτώντας έξυπνα πληροφοριακά δίκτυα με δυνατότητα αυτοματοποίησης ροών, ποιοτικού ελέγχου και υποστήριξης αποφάσεων, «συνδέοντας» έτσι την κλίνη του ασθενούς με την διοίκηση των μονάδων υγείας και οδηγώντας σε μια προληπτική, προγνωστική και απολύτως εξατομικευμένη καρδιολογική φροντίδα